
附件
吉林省水利厅双随机一公开监督检查结果
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	1
	吉林省水利厅
	吉林省国建工程检测设计研究有限公司
	9122010270247565XW
	2021.7.8
	抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	1.没有对化学试剂进行合格供应商评价、没有化学危险品标识；

2.基桩动测仪没有使用记录；
3.渗压计没有仪器设备标识；
4.化学药品柜中的无水硫酸钠过期。


	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	2
	吉林省水利厅
	吉林省诚盛工程质量检测有限责任公司
	91220104586207868T
	2021.7.5
	抽查项目：对水利工程质量检测单位

及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	1.质量监督计划中，有些监督项不能胜任；

2.抗渗试验记录结论与试验不符；

3.抗压报告中用水和外加剂用量错误；

4.抗压试验编号不明确。


	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	3
	吉林省水利厅
	延边水利水电勘测设计研究院地质勘察岩土工程院
	9122240012632561XK
	2021.7.10
	抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	1.液压万能试验机检定后未进  行确认；

2.细骨料未放置标识。




	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	4
	吉林省水利厅
	中国水利水电第一工程局有限公司
	91220000124712368R
	2021.7.9
	抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	对标准物质的合格供应商没有进行评价。


	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	5
	吉林省水利厅
	吉林省中挥检测技术咨询有限公司
	9122060169102596XA
	2021.7.7
	抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	1.程序文件缺安全管理程序和合格供应商评价程序；

2.混凝土抗渗试验没有密封材料；

3.砂无留样标识；

委托编号20210102-6砼配合比报告执行标准错误；

5.委托编号20210102-5外加剂报告品种名称错误。


	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	6
	吉林省水利厅
	吉林省睿诚建筑工程检测有限公司
	91220101668785012A
	2021.7.7
	抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	1.LRC-121R4型全站仪校准后未进行确认；

2.EBL-V520型123非金属超声波检测仪出入库未进行记录；

3.无合格供应商评价程序文件。



	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	7
	吉林省水利厅
	吉林精诚工程检测有限公司
	912201016961211334
	2021.7.5
	抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。
抽查内容：

1.是否符合资质等级标准；

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

3.是否存在转包、违规分包；

4.是否按照有关标准和规定进行检测；

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。
	1.砂浆回弹仪检定标识过期；

2.S-2021-06320委托编号的记录与报告执行标准不一致；

S-2021-04062委托编号的抗渗记录无试验数据；

4.委托编号S-2021-04358的引气减水剂和S-2021-01018的粗骨料报告均无样品状态标识。





